## Sheet1
Regjistri i mjeteve matëse ligjore në pajtueshmëri me nenin 11, paragrafi 1, të Rregullores (MTI) nr.02/2021 për mjetet matëse ligjërisht të kontrolluara
Nr. | Parashtruesi i kërkesës | Numri i protokolit dhe data e kërkesës | Mjeti matës | Prodhuesi | Tipi | Klasa e saktësisë | Nr. i çertifikatës së aprovimit të tipit për energjinë reaktive | Nr. i çertifikatës së ekzaminimit EC | Trupi notifikues | CE Deklarata e Konformitetit | EC Certifikata për Sistemin e Cilësisë
1 | "ENELDAT" Sh.p.k., Prishtinë | 15/1639 Data 01.04.2020 | Njehsor elektrik multifunksional | Landis+Gyr , Greqi | E450 G3 IDIS (ZMXi3x0xQ S4) | Klasa B dhe C, matja e energjisë aktive sipas MID Klasa 1 dh 2, Matja e energjisë reaktive sipas IEC 62053-23 | SI 17-11-010 MIRS-Slovenia | T10690, revision 8 | NMI Certin B.V., Notified Body number 0122, Holandë | EXT119-2 Landis+Gyr Limited 1Lysander Drive, Northfields Estate, Market Deeping, Peterborough, PE6 8FB, United Kingdom | 6030-00143 METAS, Lindenweg 50, CH-3003, Bern-Waben (NB 1259), Zvicer
2 | "ENELDAT" Sh.p.k., Prishtinë | 15/2971 Data 17.06.2020 | Njehsor elektrik multifunksional | Landis+Gyr , Greqi | E570 S2 ZxY4xxCQ…S2 (G3-PLC) | Klasa A dhe B, matja e energjisë aktive sipas MID Klasa 1S, 1 dh 2, Matja e energjisë reaktive sipas IEC | SI 19-11-003 MIRS-Slovenia | T11335, revision 1 | NMI Certin B.V., Notified Body number 0122, Holandë | D000064710, Landis+Gyr AG, Theilerstrasse 1, CH-6301 Zug, Zvicer | 6030-00143 METAS, Lindenweg 50, CH-3003, Bern-Waben (NB 1259), Zvicer
3 | "ENELDAT" Sh.p.k., Prishtinë | 15/5054 Data 07.07.2021 | Njehsor elektrik multifunksional | Landis+Gyr AG, Zvicer | E570 S2 ZxY4xx1…S2 (P2P 2G/4G) | Klasa B dhe C, matja e energjisë aktive sipas MID, Klasa 2, Matja e energjisë reaktive, sipas IEC | SI 19-11-003 MIRS-Slovenia | T11335, revision 1 | NMI Certin B.V., Notified Body number 0122, Holandë | D000064710, Landis+Gyr AG, Theilerstrasse 1, CH-6301 Zug, Zvicer | 6030-00143 METAS, Lindenweg 50, CH-3003, Bern-Waben (NB 1259), Zvicer
4 | N.T.SH. "M.S. Medicom", Prishtinë | 15/1511 Data 16.03.2022 | Alkoolmeter | Draeger Safety, Gjermani | Alcotest 700 | UP/I-34-02/21-04/23 | HR GA-2-1011 DZM Kroaci | - | DZM Kroaci | Document no.11110319-01 Draeger Safety AG&Co. KGaA, Revalstrasse 1, 23560 Lubeck, Gjermani | -
5 | "Hodaj & Partners", Prishtinë | 1613-15 18.03.2022 | Njehsor elektrik imultifunksional | "Iskraemeco, d.d." Savska Loka 4 4000 Kranj Slovenia | MT880 | Klasa B dhe C, matja e energjisë aktive sipas MID, Klasa 2, Matja e energjisë reaktive, sipas IEC | SI 13-11-011 MIRS-Slovenia | Modul H1: 13MID001, Modification: M04, SIQ - Slovenia | SIQ - Slovenija, number 1304 | Declaration of Conformity no.St./No./Nr./: IS-15-025 R05V00 "Iskraemeco, d.d." Savska Loka 4 4000 Kranj Slovenia | Modul D- Quality system approval certificate no.SI 003- 21 MID, revision 0 MIRS - Slovenia Tkalska ulica 15, 3000 Celje Notified Body nr. 1376 Modul H1: EU Design Examination Certificate No: 13MID001 SIQ LJUBLJANA • Mašera-Spasićeva ulica 10 • SI-1000 Ljubljana • Slovenia • Notified Body Nr. 1304
6 | "ENELDAT" Sh.p.k., Prishtinë | 659-15 10.02.2023 | Njehsor elektrik multifunksional | NINGBO SANXING SMART ELECTRIC CO., LTD. No.16, Fengwan Road, Cicheng Town, Jiangbei District, Ningbo, China | S34U18 | Klasa B, matja e energjisë aktive sipas MID Klasa 2, matja e energjisë reaktive sipas IEC | Për energji reaktive: SI 22-11-009 MIRS-Slovenia Vlefshëria deri 04.10.2032 | Për energji aktive: 1158-20 Vlefshëria deri 31.05.2032 Trupa Notifikuese Nr. 2290, KEMA Labs - Holandë | Trupa Notifikuese Nr. 2290, KEMA Labs - Holandë | CE Declaration of Conformity 15.05.2020 NINGBO SANXING SMART ELECTRIC CO., LTD. No.16, Fengwan Road, Cicheng Town, Jiangbei District, Ningbo, China | Modul D- Quality system approval certificate no.0598/MID/D/21/031 Validity: 03.06.2024 SGS Fimko OY, Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland Notified Body no. 0958